## List1
PONUDITELJ:
Sjedište - adresa: | [7 empty] | OIB:
Telefonski broj: |  |  | broj telefaksa: |  |  |  |  | e-mail:
GRUPA 17: RUKAVICE LATEKS BEZ PUDERA
RED BROJ | PREDMET NABAVE | JED. MJ. | PLAN. KOLIČ. | JED. CIJENA BEZ PDV-a | STOPA PDV-a u % | IZNOS PDV-a | VRIJEDNOST BEZ PDV-a | PROIZVOĐAČ | ZEMLJA PODRIJETLA | ZAŠTIĆENI NAZIV PROIZVODA | UZORCI
1. | Rukavice latex, nesterilne, pregledne, bez talka. Dužina min. 240mm i AQL maximalno 1,5. Debljina na prstu 0,06 mm-0,11 mm i dlanu od 0,05-0,08 mm. Veličina: S,M,L | KOM | 200000 |  |  |  | 0
2. | Rukavice latex, nesterilne, pregledne, bez talka. Dužina min. 240mm i AQL maximalno 1,5. Debljina na prstu 0,06mm-0,11 mm i dlanu od 0,05-0,08 mm. Veličina: XL. | KOM | 40000 |  |  |  | 0 |  |  |  | DA PROBA, MINIMALNO 10 RUKAVICA
|  |  |  | Cijena ponude bez PDV-a |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Iznos PDV-a |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Ukupna cijena ponude |  |  |  |  | 0
Norme za obje stavke grupe 17: EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, EN ISO 374-5.