## List1
PONUDITELJ:
Sjedište - adresa: | [7 empty] | OIB:
Telefonski broj: |  |  | broj telefaksa: |  |  |  |  | e-mail:
GRUPA 57: MASKA RESPIRATOR FFP2 S VENTILOM
RED BROJ | PREDMET NABAVE | JED MJ | PLAN. KOLIČ | JED. CIJENA BEZ PDV-a | STOPA PDV-a u % | IZNOS PDV-a | VRIJEDNOST BEZ PDV-a | PROIZVOĐAČ | ZEMLJA PORIJEKLA | ZAŠTIĆENI NAZIV PROIZVODA | UZORCI
1. | Maska respirator FFP2 s ventilom - filterom H-PLUS 9422, trodijelni horizontalni preklopni dizajn, s dvije fiksne gumice; higijensko pojedinačno pakiranje; prilagodljiva nosna kopča s unutarnje strane respiratora, ukupna propusnost manja od 5%. NORME: EN 149:2001+A1:2009; ili KN 95 2626-2006 | KOM | 600 |  |  |  | 0
|  |  |  | Cijena ponude bez PDV-a |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Iznos PDV-a |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Ukupna cijena ponude |  |  |  |  | 0
NAPOMENA: Zahtijevamo izvještaj proizvođača o testiranju proizvoda (test report) kako
bi se potvrdile sve navedene karakteristike i sukladnost s traženim
standardima.