## List1
PONUDITELJ:
Sjedište - adresa: | [7 empty] | OIB:
Telefonski broj: |  |  | broj telefaksa: |  |  |  |  | e-mail:
GRUPA 59: MASKA RESPIRATOR FFP3 S VENTILOM
RED BROJ | PREDMET NABAVE | JED MJ | PLAN. KOLIČ | JED. CIJENA BEZ PDV-a | STOPA PDV-a u % | IZNOS PDV-a | VRIJEDNOST BEZ PDV-a | PROIZVOĐAČ | ZEMLJA PORIJEKLA | ZAŠTIĆENI NAZIV PROIZVODA | UZORCI
1. | Maska respirator FFP3 - zaštitna maska s ventilom H-PLUS 9442 i/ili 3M 9332+ bez kopče za nos, trodijelni horizontalni preklopni dizajn, s dvije fiksne gumice; higijensko pojedinačno pakiranje, prilagodljiva nosna kopča s unutarnje strane respiratora, sa spužvom koja omogućava optimalno prianjanje uz lice. Visoka učinkovitost filtriranja, mogućnost podešavanja trake za glavu u četiri točke, 2 trake za glavu, anatomski unaprijed oblikovani dio nosa, jednostavna za korištenje sa smanjenim učinkom zamagljivanja naočala, nizak otpor disanju zahvaljujući ispušnom ventilu, udobnost i sigurnost korištenja, mala masa, maska nema metalnih dijelova. Materijal od kojeg je maska izrađena sastoji se od: netkane tkanine 100% polipropilen, polietilenska pjenasta brtva oko unutarnje ruba maske osigurava udobnost i sigurnost nošenja maske, higijensko pojedinačno pakiranje, maska ima ukupnu propusnost manju od 2%. NORMA: EN 149:2001+A1:2009 EU PROIZVODNJA | KOM | 300 |  |  |  | 0
|  |  |  | Cijena ponude bez PDV-a |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Iznos PDV-a |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Ukupna cijena ponude |  |  |  |  | 0
NAPOMENA: Zahtijevamo izvještaj proizvođača o testiranju proizvoda (test report) kako
bi se potvrdile sve navedene karakteristike i sukladnost s traženim
standardima.