## List1
PONUDITELJ:
Sjedište - adresa: | [7 empty] | OIB:
Telefonski broj: |  |  | broj telefaksa: |  |  |  |  | e-mail:
GRUPA 69: KAPA ZA EEG I IGLE ZA AKUPUNKTURU
RED BROJ | PREDMET NABAVE | JED MJ | PLAN. KOLIČ | JED. CIJENA BEZ PDV-a | STOPA PDV-a u % | IZNOS PDV-a | VRIJEDNOST BEZ PDV-a | PROIZVOĐAČ | ZEMLJA PORIJEKLA | ZAŠTIĆENI NAZIV PROIZVODA | UZORCI
1. | COMBY EEG KAPA S 21 POZLAĆENOM ELEKTRODOM vlč 47-52 cm žuta, 52-57 cm crvena, vlč. 57-62 cm zelena | KOM | 1 |  |  |  | 0
2. | IGLE ZA AKUPUNKTURU S METALNOM DRŠKOM BEZ VODILICE 0,16x10 mm, ergonomsko oblikovana drška čini iglu sigurnom i prikladnom za upotrebu; svaka igla ima dršku izrađenu od izuzetno lagane, ekološki prihvatljive polipropilenske plastike, ugodne za kožu; vrh je pažljivo poliran u obliku „borove iglice“ koji mu omogućava lako prodiranje kroz kožu bez ozljeda krvnih žila, živaca ili drugog tkiva. Nijedan kemijski analgetik bilo koje vrste nije dodan na vrh igle. Tijelo igle je zbog svoje debljine, umjerenog stupnja tvrdoće, izvrsne fleksibilnosti i savršeno glatke završne obrade. Drška igle je tako čvrsto spojena da se ručica nikad ne može odvojiti od osovine, tehnološki proces proizvodnje u skladu sa zahtjevima ISO 9000. Sve se igle ultrazvučno čiste kako bi se osiguralo potpuno uklanjanje ulja i vezanih mikroskopskih ostataka kako bi se postigla vrhunska igla: glatka, čista i atraktivnog izgleda. Igle se pakiraju u potpunosti automatiziranom opremom kako bi se izbjegla kontaminacija rukama. Igle se steriliziraju plinom (etilen oksidom) Igle imaju osiguranu oštrinu, čvrstoću i sterilnost. Usklađene s Direktivom o medicinskim proizvodima 93/42 pored zahtjeva za sterilnost, igla mora biti biokompatibilna. Uvjet za biokompatibilnost igle jamči da nema nepovoljnog toksičnog učinka na ljudsko tijelo kada se koristi takva igla, 100/1. | KUT | 40 |  |  |  | 0
3. | IGLE ZA AKUPUNKTURU S METALNOM DRŠKOM BEZ VODILICE 0,25x25 mm, ergonomsko oblikovana drška čini iglu sigurnom i prikladnom za upotrebu, svaka igla ima dršku izrađenu od izuzetno lagane, ekološki prihvatljive polipropilenske plastike, ugodne za kožu, vrh je pažljivo poliran u obliku „borove iglice“ koji mu omogućava lako prodiranje kroz kožu bez ozljeda krvnih žila, živaca ili drugog tkiva. Nijedan kemijski analgetik bilo koje vrste nije dodan na vrh igle. Tijelo igle je zbog svoje debljine, umjerenog stupnja tvrdoće, izvrsne fleksibilnosti i savršeno glatke završne obrade. Drška igle je tako čvrsto spojena da se ručica nikad ne može odvojiti od osovine, tehnološki proces proizvodnje u skladu sa zahtjevima ISO 9000. Sve se igle ultrazvučno čiste kako bi se osiguralo potpuno uklanjanje ulja i vezanih mikroskopskih ostataka kako bi se postigla vrhunska igla: glatka, čista i atraktivnog izgleda. Igle se pakiraju u potpunosti automatiziranom opremom kako bi se izbjegla kontaminacija rukama. Igle se steriliziraju plinom (etilen oksidom) Igle imaju osiguranu oštrinu, čvrstoću i sterilnost. Usklađene s Direktivom o medicinskim proizvodima 93/42 pored zahtjeva za sterilnost, igla mora biti biokompatibilna. Uvjet za biokompatibilnost igle jamči da nema nepovoljnog toksičnog učinka na ljudsko tijelo kada se koristi takva igla, 100/1. | KUT | 80 |  |  |  | 0
|  |  |  | Cijena ponude bez PDV-a |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Iznos PDV-a |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Ukupna cijena ponude |  |  |  |  | 0
NAPOMENA: Zahtijevamo izvještaj proizvođača da proizvodi udovoljavaju
navedenim karakteristikama i traženim standardima.