## Tehničke specifikacije
NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT POPOVAČA
Jelengradska 1, Popovača
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 39/26
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
Biokemijski analizator
Redni broj | Tehničke karakteristike | Potvrda tehničkih karakteristika DA/NE | Obavezno označiti markerom i rednim brojem, te upisati broj stranice gdje se u navedenoj ponudi, tehničkoj specifikaciji proizvođača (Katalog i/ili Potvrda i/ili Upute za rukovanje) točno nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje traženih tehničkih karakteristika
Proizvođač, model, tip uređaja:
1. | Minimalna brzina od 800 testova na sat (fotometrija + elektroliti)
2. | Analitičke metode : kolorimetrija, turbidimetrija, latex aglutinacija, indirektna potenciometrija
3. | Analizator koristi trajne staklene kivete
4. | Metoda reakcije: suha kupelj
5. | Hlađena STAT jedinica za hitne uzorke, kontrole i kalibratore s minimalno 22 pozicije
6. | Mogućnost aspiracije uzorka od 1.0 uL
| U ___________________________ 2026. g. | M.P. | Ponuditelj: _______________________________