## List1
PONUDITELJ:
Sjedište - adresa: | [7 empty] | OIB:
Telefonski broj: |  |  | broj telefaksa: |  |  |  |  | e-mail:
GRUPA 8: PELENE 2
RED BROJ | PREDMET NABAVE | JED MJ | PLAN. KOLIČ | JED. CIJENA BEZ PDV-a | STOPA PDV-a u % | IZNOS PDV-a | VRIJEDNOST BEZ PDV-a | PROZVOĐAČ | ZEMLJA PORIJEKLA | ZAŠTIĆENI NAZIV PROIZVODA | UZORCI
1. | PELENA srednja (vlč. medium) u spoju s gaćicama, visokoupijajuća, koja ima apsorpciju tekućine najmanje 1100 g, bolje odgovara 1262,85 g ili više, prema MDS 1/93 certifikatu. Brzina apsorpcije minimalno 4 ml/s, bolje odgovata 4,7 ml/s ili više, prema MDS 1/93 CERTIFIKATU. Otpuštanje tekućine maksimalno 2 g, bolje odgovara 0,11 g ili manje, prema MDS 1/ 93 certifikatu. Anatomski oblilk. Indikator vlažnosti. Pelena je sukladna Osnovnim uvjetima navedenima u Aneksu I te uvjetima izjave o sukladnosti iz Aneksa VII Direktive Vijeća 93/42/EEC o medicinskim proizvodima. Proizvod je sukladan sljedećim usklađenim normama: PN EN ISO 15223-1:2012, PN EN 1041:2010 i PN EN ISO 14971:2011. | KOM | 8340 |  |  |  | 0 |  |  |  | DA PROBA, MINIMALNO 5 KOM
2. | PELENA velika (vlč. large) u spoju s gaćicama, visokoupijajuća koja ima apsorpciju tekućine minimalno 1300 g, bolje ogovara 1517,8 ili više, prema MDS 1/93 certifikatu. Brzina apsorpcije minimalno 4 ml/s, bolje odgovara 5,7 ml/s ili više, prema MDS 1/93 certifikatu. Otpuštanje tekućine maksimalno2 g, bolje odgovara 0,08 g ili manje, prema MDS 1/93 certifikatu, Anatomski oblik. Indikator vlažnosti. Pelena je sukladna Osnovnim uvjetima navedenima u Aneksu I te uvjetima izjave o sukladnosti iz Aneksa VII Direktive Vijeća 93/42/EEC o medicinskim proizvodima. Proizvod je sukladan sljedećim usklađenim normama: PN EN ISO 15223-1:2012, PN EN 1041:2010 i PN EN ISO 14971:2011. | KOM | 30540 |  |  |  | 0 |  |  |  | DA PROBA, MINIMALNO 5 KOM
|  |  |  | Cijena ponude bez PDV-a |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Iznos PDV-a |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Ukupna cijena ponude |  |  |  |  | 0
Materijal izrade u skladu sa :
- Proizvođački certifikat o nekancerogenosti materijala izrade po IARC, ACGIH i OSHA klasifikacijama
- Klasifikacija prema listi neotrovnoih materijala – neotrovnost po 40 CFR 372.65
- Usklađen s CAS 65996-61-4
NAPOMENA: PONUĐENI ZAŠTIĆENI NAZIVI PROIZVODA (POMAGALA) ZA SVE STAVKE MORAJU BITI NAVEDENI U OSNOVNOJ LISTI ORTOPEDSKIH I DRUGIH POMAGALA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE