## List1
PONUDITELJ:
Sjedište - adresa: | [7 empty] | OIB:
Telefonski broj: |  |  | broj telefaksa: |  |  |  |  | e-mail:
GRUPA 45: MARAMICE ZA DEZINFEKCIJU
RED BROJ | PREDMET NABAVE | JED MJ | PLAN. KOLIČ | JED. CIJENA BEZ PDV-a | STOPA PDV-a u % | IZNOS PDV-a | VRIJEDNOST BEZ PDV-a | PROZVOĐAČ | ZEMLJA PORIJEKLA | ZAŠTIĆENI NAZIV PROIZVODA | UZORCI
1. | Vlažne maramice za čišćenje i dezinfekciju površina, neinvazivnih medicinskih uređaja i opreme. Primjerene za inkubatore, monitore, ultrazvučne uređaje, EKG uređaje, stolove za pregled. Vlažne maramice su natopljene jedinstvenom, patentiranom Clinell antimikrobnom formulom. Mogu se koristiti kao dezificijens, deterdžent i maramice za ruke zamenjujući potrebu za više različitih maramica kao i sredstava za dezinfekciju površina. Vlažne maramice dokazano uništavaju 99,999% mikroorganizama. Patentirana formula sadrži 6 različitih biocida. Svaki biocid ima različiti mehanizam djelovanja smanjujući rizik da bakterije razviju rezistenciju. Učinkovit protiv ESBL, VRE, MRSA, TBC, virus gripe Ai B. Po testnoj metodi EN 14476 za kontaktno vrijeme od 30 sekundi učinkovit je na virus HIV-a, a za 60 sekundi na Norovirus, virus hepatitisa C, MERS-CoV te SARS-CoV-2. Po testnoj metodi ASTM E1052 za kontaktno vrijeme od 60 sekundi učinkovit je na virus hepatitisa B. Odgovaraju prema Europskim standardima EN1275, EN 1276, EN12054, EN14245, EN14561, EN14562 & EN14563 Pakovanje od 200 vlažnih maramica ILI JEDNAKOVRIJEDNO. | KUT | 22 |  |  |  | 0
|  |  |  | Cijena ponude bez PDV-a |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Iznos PDV-a |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Ukupna cijena ponude |  |  |  |  | 0
NAPOMENA: Zahtijevamo izvještaj proizvođača o testiranju proizvoda (test report) kako
bi se potvrdile sve navedene karakteristike i sukladnost s traženim
standardima.