## List1
PONUDITELJ:
Sjedište - adresa: | [7 empty] | OIB:
Telefonski broj: |  |  | broj telefaksa: |  |  |  |  | e-mail:
GRUPA 67: GRAVITACIJSKI SET ZA ENTERALNU PREHRANU
RED BROJ | PREDMET NABAVE | JED MJ | PLAN. KOLIČ | JED. CIJENA BEZ PDV-a | STOPA PDV-a u % | IZNOS PDV-a | VRIJEDNOST BEZ PDV-a | PROZVOĐAČ | ZEMLJA PORIJEKLA | ZAŠTIĆENI NAZIV PROIZVODA | UZORCI
1. | Gravitacijski set za enteralnu prehranu koji se sastoji od: PVC kontejnera zapremine 1000 ml i sistema dužine 160 cm izrađenog od PVC bez prisustva DEHP, na kojem je inkorporiran čep s navojem za konekciju s vrećicom (kontejnerom) u kojem se nalazi polietilenski filter. Sistem mora imati regulator protoka,distalni ENFIT adapter te lateralni konektor za davanje terapije; tip spoja: ženski, izrađen od polikarbonata te zaštićen ENFIT čepom ili jednakovrijedno. | KOM | 285 |  |  |  | 0
|  |  |  | Cijena ponude bez PDV-a |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Iznos PDV-a |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Ukupna cijena ponude |  |  |  |  | 0
NAPOMENA: PONUĐENI ZAŠTIĆENI NAZIV PROIZVODA (POMAGALA) MORA BITI NAVEDEN U OSNOVNOJ LISTI ORTOPEDSKIH I DRUGIH POMAGALA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE